FE DE ERRATAS

LICITACIÓN PÚBLICA

2012LN-000003-0BCCR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA,

PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

Se avisa a todos aquellos interesados en participar en esta contratación que al cartel se le realizan las siguientes aclaraciones y adiciones:

- En la lámina S11/S17, los tableros eléctricos con la leyenda “TABLEROS ELÉCTRICOS A REUBICAR”, no forman parte del alcance de esta licitación.

- En la lámina P8/P25, la protección pasiva del espacio denominado “FUTURO DATA CENTER BANCO CENTRAL” no forma parte del alcance de esta licitación.

- La instalación del sistema de detección contra incendios se realizará totalmente nueva, sin afectar la operación del sistema de detección actual. Una vez finalizada la instalación del nuevo sistema, se realizará la correspondiente interconexión con el panel de control existente, para las pruebas de operación y puesta en marcha. Se debe considerar como parte del alcance del trabajo el desmantelamiento de toda la canalización y cableado del sistema actual, una vez que quede fuera de servicio.

- La red de la tubería húmeda para la primera etapa del proyecto, debe incluir en cada nivel, el arreglo de tuberías y accesorios mostrado en la lámina S16 “Detalle de Riser”, las tuberías de alimentación hacia gabinetes y los gabinetes Clase I y Clase III.

- Considerar como parte del presupuesto la sustitución de cielo raso aquellas áreas afectadas por remodelaciones de protección pasiva.

- Considerar las labores de instalación de rociadores automáticos contemplada en la segunda etapa, para ser ejecutada en jornada nocturna.

- En relación con el punto 4.20 relativo a pólizas, deberá leerse de la siguiente manera:

4.20 PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDAD Y DE TODO RIESGO DE MONTAJE.

Adicional a la garantía de buen cumplimiento, y como condición para la validez del contrato de construcción, el Contratista debe suscribir por su cuenta las siguientes pólizas:

- Seguro de Responsabilidad Civil por el treinta por ciento del monto de la totalidad de la obra aprobada.

- Póliza de Fidelidad por el diez por ciento del monto de la totalidad de la obra aprobada.

Todo lo demás permanece invariable.-

16 de febrero del 2012

Original firmado

José A. Rodríguez C., Director

División Administrativa